23 Fabricant: trinn & PET GRUP SRL, comuna Draganesti, jud Prahova, , tel: 0733 106 935, fax: 021 3310 048, email: partener@marpet.ro. Romania. Cod unic de identificare al produsului-tip Ferestre/usi de exterior, din PVC, profil VEKA seria SOFTLINE 76 MD compuse din unul, doua sau mai multe canate compartimentate prin montanti ficsi si/sau mobili, cod, echipate cu geam termoizolant, cod: M&PVS76-MD Nr. Dec perform 033 SR EN 14351-1+A2:2016 Caracteristici de performanta: Rezistenta la incarcarea data de vant C4/B4 Etanseitate la apa 9A Permeabilitate la aer clasa 4 Performanta acustica 32dB (-1;5) Transmitanta termica 0,9 W/m2K Substante periculoase npd Utilizari prevazute: comunicare in zone de locuinte si comerciale, izolare termica si acustica

23 Fabricant: trinn & PET GRUP SRL, comuna Draganesti, jud Prahova, , tel: 0733 106 935, fax: 021 3310 048, email: partener@marpet.ro. Romania. Cod unic de identificare al produsului-tip Ferestre/usi de exterior, din PVC, profil VEKA seria SOFTLINE 76 MD compuse din unul, doua sau mai multe canate compartimentate prin montanti ficsi si/sau mobili, cod, echipate cu geam termoizolant, cod: M&PVS76-MD-2 Nr. Dec perform 033 SR EN 14351-1+A2:2016 Caracteristici de performanta: Rezistenta la incarcarea data de vant C2/B2 Etanseitate la apa 9A Permeabilitate la aer clasa 4 Performanta acustica 32dB (-1;5) Transmitanta termica 0,9 W/m2K Substante periculoase npd Utilizari prevazute: comunicare in zone de locuinte si comerciale, izolare termica si acustica