20 Fabricant: SC MAR & PET GRUP SRL, Romania, comuna Draganesti, jud Prahova, tel:0733106935, fax:40213310048, e-mail:partener@marpet.ro Cod unic de identificare al produsului-tip Ferestre/usi de exterior, din PVC, profil DECEUNINCK seria Sliding, tip glisante, compuse din doua sau mai multe canate compartimentate prin montanti ficsi, cod M&PD-sld-15 Nr. Dec perform SR EN 14351-1:2006+A2:2016 Caracteristici de performanta: Rezistenta la incarcarea data de vant C1 Etanseitate la apa 2A Permeabilitate la aer 3 Rezistenta dispozitivelor de siguranta vpa (350N) Performanta acustica 32dB(-1;-5) Transmitanta termica 1,8W/m2K Substante periculoase npd Utilizari prevazute: comunicare in zone de locuinte si comerciale

Performanta ferestre tip 11.10

20 Fabricant: SC MAR & PET GRUP SRL, Romania, comuna Draganesti, jud Prahova, tel:0733106935, fax:40213310048, e-mail:partener@marpet.ro Cod unic de identificare al produsului-tip Ferestre/usi de exterior, din PVC, profil DECEUNINCK seria Sliding, tip glisante, compuse din doua sau mai multe canate compartimentate prin montanti ficsi, cod M&PD-sld-16 Nr. Dec perform SR EN 14351-1:2006+A2:2016 Caracteristici de performanta: Rezistenta la incarcarea data de vant C1 Etanseitate la apa 2A Permeabilitate la aer 4 Rezistenta dispozitivelor de siguranta vpa (350N) Performanta acustica 32dB(-1;-5) Transmitanta termica 1,8W/m2K Substante periculoase npd Utilizari prevazute: comunicare in zone de locuinte si comerciale

Performanta ferestre tip 11.16