14 Fabricant: SC MAR & PET GRUP SRL, Romania, comuna Draganesti, jud Prahova, tel:0733106935, fax:40213310048, e-mail:partener@marpet.ro Cod Ferestre/usi de exterior, din PVC, profil Rehau Rehau Euro Design 70, clasa B, compuse din unul, doua sau mai multe canate compartimentate prin montanti ficsi si/sau mobili, cod M&PR-E70-34 Nr. Dec perform 034 SR EN 14351-1:2006+A2:2016 Caracteristici de performanta: Rezistenta la incarcarea data de vant C3 Etanseitate la apa 8A Permeabilitate la aer 4 Rezistenta dispozitivelor de siguranta vpa (350N) Performanta acustica 32dB(-1;-5) Transmitanta termica 1,3W/m2K Reactie la foc B s2 d0 Substante periculoase npd Utilizari prevazute: comunicare in zone de locuinte si comerciale